Рекомендації

щодо підготовки підвальних приміщень

для укриття населення за сигналами цивільного захисту

Для укриття населення в особливий період основним і загальнодоступним способом будуть підвальні приміщення багатоквартирних і приватних житлових будинків, адміністративних, виробничих і господарських будівель і споруд (надалі – підвальні приміщення), інших приміщень підземного простору (підземні майданчики, паркінги тощо).

З урахуванням ситуації на південному сході України слід завчасно подбати про готовність підвальних приміщень, де планується укриття населення, до їх використання.

Варто уже в цей час, не очікуючи настання особливого періоду, підготувати до прийому населення кожне підвальне приміщення.

Для підготовки підвальних приміщень слід невідкладно виконати необхідні роботи, зокрема:

Підготовка загальних приміщень

(виконується спільно мешканцями будинку, працівниками організації)

прибрати приміщення від сміття;

винести непотрібні та зайві речі;

демонтувати тимчасові перегородки;

звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні;

укріпити вхідні двері;

укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;

перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі;

створити запас електролампочок, свічок, ліхтариків;

облаштувати вентиляційні отвори;

встановити лавки, тапчани (лежаки);

За можливості змонтувати:

електророзетки;

автономне електроосвітлення від акумуляторів та інше;

Підготовка окремих приміщень

облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення;

підготувати ємності для створення запасів питної та технічної води;

За можливості облаштувати:

окремі приміщення для санвузлів та під'єднати їх до системи каналізації;

місця для приготування їжі, зокрема з використанням електроплиток;

Підготовка приватних підвальних приміщень

прибрати приміщення від сміття, винести непотрібні та зайві речі;

укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском;

перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі;

створити запас електролампочок і свічок, укомплектувати ліхтариком;

перевірити вентиляційні отвори, встановити стільці (лавку, тапчан, лежак);

створити запас продуктів харчування тривалого зберігання (консерви, консервація тощо) та питної води, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонепроникних чохлах.